Załącznik nr 3f

do SWZ

Znak: SO.271.4.2021

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1

w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”

Część VI Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do

„LABORATORIUM PRZYRODNICZEGO”

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) | Ilość j.m. | Cena jednostkowa brutto (zł) | Cena brutto (zł) (4X5) | Informacje dodatkowe (ewentualny opis równoważności, wskazanie producenta i modelu oferowanego produktu w komórkach oznaczonych gwiazdką*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Plansza obieg wody w przyrodzie | Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze ok. 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. - wym. ok. 70 x 100 cm (+/-5 cm) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna podstawki do kolb | Kolba okrągłodenna z wąską szyją, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 o poj. 250 ml wraz z podstawkami o śr. ok. 90 mm pasujące do kolb | 5 szt. |  |  |  |
|  | Stojak do zawieszania map | Stojak o konstrukcji na bazie kształtowników metalowych służący do przechowywania map oraz plansz. Wysięg ramienia od około 1400 do około 2500 mm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Elektroniczny nośnik pamięci | Dysk zewnętrzny o pojemności min. 1 TB - rodzaj dysku HDD - format ok. 2.5" - Interfejs USB 3.0 | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wizualizer | Wizualizer umożliwia wyświetlanie obrazów i obiektów w jakości Full HD na dużym ekranie. Dane techniczne: - rozdzielczość wyjściowa: nie mniej jak 3 000 000 pikseli - odświeżanie [kl/s]: 30 - obszar skanowania [cm]: około 42,0 x 31,5 (+/- 2 cm) - zoom optyczny wizualizera: nie mniej jak 8 – krotny - funkcja obsługi myszy - wbudowane oświetlenie górne - wyjścia: HDMI; VGA (D-Sub15) - mini jack 3.5 mm; - USB - wejścia : HDMI; VGA (D-Sub15) Akcesoria: instrukcja obsługi; kabel zasilający; oprogramowanie; pilot; przewód USB; przewód VGA; przystawki do mikroskopu Akcesoria opcjonalne: torba, podświetlarka. - automatyczny balans bieli - dzielenie ekranu (PBP); - nanoszenie notatek bez komputera; - negatyw/pozytyw; - obracanie obrazu; - pixel Zoom 2x; - pokaz slajdów; stop klatka; tryb Foto/Tekst; - wbudowany mikrofon | 1 szt. |  |  | *nazwa producenta oraz model oferowanego produktu |
|  | Taśmy miernicze | Taśma miernicza z włókna szklanego. - obudowa z tworzywa sztucznego, - blokada taśmy składana korbka do szybkiego zwijania, - wygodna rączka do trzymania, - długość taśmy nie mniej jak 30 m, - szerokość taśmy: 12,5 mm (+/- 5 mm) | 7 szt. |  |  |  |
|  | Termometr zaokienny | Termometr bimetaliczny zewnętrzny odporny na warunki atmosferyczne. - śr. ok. 75 mm (+/- 5 mm) - dł. ok. 125 mm(+/- 5 mm) - zakres temperatur od -50 do +50 st. C. - drewno np. bukowe - wypełniony alkoholem etylowym - dł. około 20 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania. Końcówki prętów zabezpieczone gumkami. Wymiary: - wysokość: ok. 46,5 cm - szerokość: ok. 35,5 cm - głębokość: ok. 15 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Globus indukcyjny | Globus indukcyjny stanowi kula o czarnej matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorową kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie, jak z tablicy szkolnej. - wysokość: ok. 38 cm (+/- 5 cm) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Globus fizyczny | Globus z mapą fizyczną. Świetnie nadaje się do przyswajania wiedzy z zakresu geografii. Ilustruje wszystkie elementy ukształtowania kuli ziemskiej. Globus umieszczony jest na plastikowym meridianie i plastikowej podstawie. - wysokość: ok. 38 cm (+/- 5 cm) | 7 szt. |  |  |  |
|  | Globus konturowy | Globus w kolorze białym z wyraźnym rysunkiem oznaczającym kontury kontynentów i granice państw, bez napisów. Możliwość pisania po globusie ścieralnym flamastrem umożliwia samodzielną pracę i kontrolę postępów podczas lekcji geografii. - śr. ok. 25 cm - wys. ok. 38 cm - niepodświetlany - 4 suchościeralne flamastry - gąbka | 1 szt. |  |  |  |
|  | Plansza obrazująca zmysły człowieka | Plansza opisuje pięć zmysłów człowieka: wzrok, słuch, smak, zapach i dotyk. Druga strona wolna od tekstu. - format 100x140 cm (+/- 5 cm) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Łapy do próbówek drewniane | Drewniane łapy do przytrzymywania probówek. | 10 szt. |  |  |  |
|  | Plansza rodzajów chmur | Plansza dydaktyczna, która przedstawia definicję chmury i jej rodzaje: pierzaste (Cirrus), pierzasto-kłębiaste (Cirrocumulus), średnie warstwowe (Altostratus), warstwowo-deszczowe (Nimbostratus), kłębiasto-warstwowe (Stratocumulus), pierzasto-warstwowe (Cirrostratus), średnie kłębiaste (Altocumulus), burzowe (Cumulonimbus), kłębiaste (Cumulus), niskie warstwowe (Stratus). - wym. ok. 70x100 cm (+/- 5 cm) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Plan i mapy w różnych skalach | - Mazury północne - Węgorzewo, Gołdap, Olecko – 1 szt. - Mazury środkowe - pojezierze mrągowskie – 1 szt. - Częstochowa - plan miasta – 1 szt. - Karpacz - plan miasta - 1 szt. - Bornholm - mapa turystyczna – 1 szt. - Gdańsk - plan miasta - 1 szt. - Kaszuby dla rowerzystów i piechurów – 1 szt. - Morskie Oko - mapa atrakcji turystycznych - 1 szt. | 8 szt. |  |  |  |
|  | Okazy skał i minerałów | Próbki 20 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Mapa ścienna Polski podział administracyjny | Mapa administracyjna Polski przedstawia aktualny podział samorządowy kraju (stan na 2015 r.). W treści mapy zawarto trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz właściwych dla każdej jednostki podziału terytorialnego. Na mapie przedstawiono również przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych. W panelach bocznych znajdują się informacje o poszczególnych województwach. - wymiary: ok. 160 x 120 cm (+/- 5 cm) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Mapa ścienna Polski ogólnogeograficzna | Mapa ogólnogeograficzna Polski. Czytelne poziomice i barwy między nimi odwzorowują ukształtowanie powierzchni lądu i hydrosfery. Mapa prezentuje wszystkie krainy geograficzne, wody, najważniejsze miasta na tle rzeźby terenu. W kartonie bocznym zaprezentowano fotografie wybranych obiektów przyrody i kultury wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. - format ok. 150 x 170 cm (+/- 5 cm) - skala nie mniej jak 1:400 000 - materiał banerowy matowy - oprawa w listwy PCV ze sznurkiem | 1 szt. |  |  |  |
|  | Lornetka | Powłoki antyodblaskowe oraz wysokiej jakości pryzmaty zapewniają ostry i jasny obraz. Lornetka posiada centralną regulację ostrości, wraz z regulacją dioptryczną na prawym okularze. Gumowane i ergonomiczne pokrycie korpusu. - średnica obiektywów: ok. 50 mm - pryzmaty: BaK4 - pole widzenia: ok. 114 m / 1000 m - źrenica wyjściowa: ok. 5 mm - max. odległość od oka: 12 mm - powiększenie: nie mniej jak 10x - wodoodporna | 4 szt. |  |  |  |
|  | Lupa | Wysokiej jakości ręczna lupa 2,5 x o średnicy nie mniej jak 55 mm w oprawie z aluminium. Lupa ma dwustopniowe podświetlenie LED (możliwość włączenia 4 lub 8 LED). W komplecie czarne, zapinane na zamek błyskawiczny, sztywne etui, ściereczka do czyszczenia soczewki oraz baterie startowe. - moc optyczna lupy (powiększenie): nie mniej jak 6 dioptrii(x2,5) - średnica soczewki: nie mniej jak 55 mm - źródło światła: około 8 jasnych diod LED | 8 szt. |  |  |  |
|  | Metalowy palnik | Palnik spirytusowy wykonany ze stali nierdzewnej - poj. ok. 60 ml - nastawny knot | 1 szt. |  |  |  |
|  | Opiłki żelaza | Opiłki metalu nadające się do demonstracji pola magnetycznego. Pojemnik zawiera około 250g. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Łyżki laboratoryjne | Dwustronna łyżeczka wykonana ze stali polerowana. Gładka powierzchnia - dł. ok. 12 cm | 5 szt. |  |  |  |
|  | Płyta ociekowa | Płyta ociekowa wykonana z polistyrenu. W dolnej części zbiorniczek zamknięty korkiem. Wymiary kołka: długość ok. 95 mm (+/- 10 mm), średnica 15x13mm(+/- 5 mm). Płyta na około 72 (kołki o wymiarze 95x15mm(+/- 10 mm)) miejsca wykonana z pojedynczej formy 4 mm (+/- 2 mm), usztywniana. Kanał zlewu który zbiera odpady, usuwane poprzez rurkę spustową. 72 wciskane kołki ok. 15 mm łatwo zdejmowane do czyszczenia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów. W komplecie z zestawem montażowym, wąż spustowy i mocowanie. Dodatkowo małe kołki (zestaw 11 szt.) 95x6 mm (+/- 10 mm). | 1 szt. |  |  |  |
|  | Statywy z wyposażeniem w łapy, kółka, łączniki | Podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo łapa do probówek, stojak do probówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia probówek, łyżko-szpatułka i palnik laboratoryjny ze stojakiem. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Mikroskop | Mikroskop biologiczny z powiększeniem nie mniej jak 64x–640x -solidny i wytrzymały korpus wykonany z metalu. Zawartość zestawu: - mikroskop - obiektywy: 4x, 10x, 40xs - okular: WF16x - stolik z zaciskami - obrotowa diafragma - kondensor - wbudowane górne i dolne oświetlenie LED - zasilacz sieciowy - zestaw do eksperymentów | 5 szt. |  |  | *nazwa producenta oraz model oferowanego produktu |
|  | Laptop z oprogramowaniem | 1. Laptop z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych: Procesor: Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Procesor : min. 2-rdzeniowy, Osiągający średnią wydajność co najmniej 4500 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie: http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwagę będzie brany wynik testu dostępny na ww. stronie w dniu 04.02.2021r. Tabela wyników testu z dn. 04.02.2021r. została przedstawiona w załączniku nr 7 do SWZ. W przypadku braku oferowanego modelu w załączniku nr 7.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wynik własnych testów na oferowanej platformie (w języku polskim lub angielskim). - pamięć RAM: min. 8 GB - ilość gniazd pamięci: min. 1 - przekątna ekranu: min. 15” - rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (FullHD) - dysk twardy: SSD min. 250 GB - dźwięk: wbudowany mikrofon zintegrowana karta dźwiękowa audio wbudowany głośnik - wbudowana kamera internetowa - Wi-Fi 802.11 b/g/n - łączność: LAN 10/100/1000 Mbps - Bluetooth - rodzaje wejść /wyjść: USB 2.0 – min. 1 szt. USB 3.0 – min. 1 szt. - wyjście słuchawkowe/wejście - RJ-45 (LAN) – 1 szt. HDMI – 1 szt. DC-in (wejście zasilania) – 1 szt. - zasilacz: min. 40 W System operacyjny: zainstalowany system operacyjny 64-bit w wersji polskiej aktywowany przy pomocy licencji cyfrowej lub równoważnej. System musi współpracować z programami zamawiającego jakim jest PROTON firmy Sputnik Software. Karta graficzna: osiągająca średnią wydajność co najmniej 950 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard Benchmarks wg. kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Pod uwagę będzie brany wynik testu dostępny na ww. stronie w dniu 04.02.2021r. Tabela wyników testu z dn. 04.02.2021r. została przedstawiona w załączniku nr 8 do SWZ. W przypadku braku oferowanego modelu w załączniku nr 8 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wynik własnych testów na oferowanej platformie (w języku polskim lub angielskim). 2. Oprogramowanie biurowe z licencją bezterminową, generujące pliki w formacie docx, xlsx oraz one. Oprogramowanie powinno zawierać min.: - edytor tekstu; - arkusz kalkulacyjny; - program do tworzenia prezentacji; - klienta poczty; - notatnik pracujący w trybie graficznym. 3. Dodatkowe wyposażenie: - torba do laptopa, mysz bezprzewodowa | 1 szt. |  |  | *nazwa producenta oraz model oferowanego produktu *nazwa oraz model procesora i karty graficznej oraz wersja systemu operacyjnego |
|  | Stoły uczniowskie | Ławka szkolna wykonana z profilu nie mniej jak 25x25, malowana proszkowo. - blat wykonany z płyty laminowanej o gr. około 18 mm wykończony obrzeżem PCV nie mniej jak 2 mm. -zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stoły posiadają Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. - stolik 2-os posiada blat o wymiarze ok. 1300x500 (+/- 10 cm) - regulacja w zakresie nr 2-7 - kolor blatu odcienie buku - stelaż aluminium | 14 szt. |  |  |  |
|  | Krzesła uczniowskie | Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej około 38x20mm, malowane proszkowo. - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości około 8 mm -zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. - rozmiar 5-6 - sklejki odcień buku lakierowany - stelaż aluminium Krzesło z certyfikatem dopuszczającym do użytkowania w jednostkach oświatowych. | 28 szt. |  |  |  |
|  | Krzesło nauczycielskie obrotowe | Krzesło obrotowe na kółkach. - siedzisko i oparcie tapicerowane - podstawa, podłokietniki i ramię oparcia w odcieniu czerni - tapicerka w odcieniu niebieskiego | 1 szt. |  |  |  |

Uwaga:

- Podpisy Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej należy złożyć na każdej stronie formularza cenowego

2. Należy wycenić każdą pozycje formularza cenowego. Niewskazanie ceny, którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

* W przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką, Wykonawca jest zobowiązany podać  „nazwa producenta oraz model laptopa, nazwa oraz  model procesora i karty graficznej oraz wersja systemu operacyjnego w przypadku laptopa oraz nazwę producenta i model w przypadku innego sprzętu”  celem identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).

Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego